## Sheet1
BORE |  | DATE | SWL | pH | EC | TDS | pH | EC | TDS | WAD CN | Total CN | Cd | Cu | Pb | Hg | Zn | As | Cr | Fe | Mg | Mn | Ni | Na | Au | K | Ca | Cl | Se | SO4 | HCO3
| Lab No. |  | m | Field | Field | Field | Lab | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
[5 empty] | µS/cm | PPM
AUWB5 |  | 2012-06-01 | - | 7.67 | 1453 | - | - | - | - | - | - | [17 empty] | - | - | bar: Cd to Se
AUWB5 |  | 2013-07-01 | 17.05 | 7.8 | 1143 | 574 | - | - | - | - | - | [17 empty] | - | - | bar: Cd to Se
AUWB5 |  | 2013-10-01 | 17.15 | 7.71 | 1200 | - | - | - | - | - | - | [17 empty] | - | - | bar: Cd to Se
AUWB5 |  | 2014-07-01 | 17.17 | 7.79 | 1440 |  | 7.9 | 1300 | 800 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.002 | 27 | 0.001 | 0.001 | 150 | - | 18 | 60 | 200 | 0.004 | 120 | -
AUWB5 |  | 2016-07-01 | 17.39 | 7.38 | 1583 | 859 | 8 | 1500 | 920 | <0.004 | - | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.005 | <0.001 | 0.048 | <0.005 | - | <0.001 | <0.001 | - | - | - | - | - | 0.005 | 170 | -
AUWB5 |  | 2017-07-01 | 17.41 | 7.28 | - | - | 8.2 | 780 | 470 | <0.004 | - | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.005 | 0.005 | 0.007 | <0.005 | - | <0.001 | <0.001 | - | - | - | - | - | 0.001 | 87 | -
AUWB5 |  | 2018-07-01 | 18.1 | - | - | - | 8 | 1400 | 810 | <0.004 | - | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.005 | <0.001 | 0.025 | <0.005 | 32 | <0.001 | <0.001 | 160 | <0.010 | 17 | 62 | - | 0.004 | 130 | -
AUWB5 |  | 2019-07-01 | 17.24 | 7.56 | 1632 | 1062 | 8 | 1500 | 880 | <0.004 | - | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.005 | 0.003 | 0.036 | <0.005 | 40 | <0.001 | <0.001 | 170 | <0.01 | 18 | 61 | - | 0.006 | 170 | -
AUWB5 |  | 2020-07-01 | 17.36 | 7.27 | 1628 | 1059 | 8.2 | 1600 | 950 | <0.004 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.009 | 0.001 | 0.043 | <0.005 | 46 | <0.001 | <0.001 | 180 | <0.01 | 19 | 58 | 220 | 0.005 | 170 | 260
AUWB5 |  | 2021-07-01 | 17.42 | 7.51 | 1622 | 670 | - | - | - | - | - | [17 empty] | - | - | bar: Cd to Se
AUWB5 | PE162031 | 2022-07-01 | 17.49 | 7.56 | 1428 | 912 | 7.9 | 1400 | 860 | <0.004 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.011 | 0.005 | 0.014 | <0.005 | 33 | <0.001 | <0.001 | 160 | <0.01 | 18 | 62 | 210 | 0.005 | 140 | 240
AUWB5 | PE169622 | 2023-07-01 | 17.55 | 7.62 | 1341 | 859 | 8 | 1400 | 860 | <0.004 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.005 | 0.005 | 0.014 | <0.005 | 33 | <0.001 | <0.001 | 160 | <0.01 | 18 | 59 | 220 | 0.005 | 140 | 230
AUWB5 |  | 2024-07-01 | 17.51 | 7.64 | 1580 | 1011
AUWB5 | EP2513590003 | 2025-08-01 | 17.54 | 7.33 | 1491 | 9.69 |  | 1380 |  | <0.004 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.005 | 0.003 | 0.02 | <0.05 | 36 | 0.002 | <0.001 | 185 | <0.001 | 20 | 60 | 219 | <0.01 | 131 | 182